5. ANEXO - CÁLCULO DEL AHORRO

Se propone un monto ficto de ahorro obtenido por cálculo de ingeniería que sea proporcional a la cantidad de metros

aislados para cada tipo de cañería y será ajustable con el costo del combustible según la ecuación.

A: Ahorro monetario mensual neto ($/mes).

$c: Precio del combustible ajustable a la tarifa vigente o por IPC anual.

S: Superficie a aislar (X tanques - XX m2).

η: Eficiencia de la caldera (XX%).

ηa: Eficiencia del aislamiento (XX%).

h: Horas de uso anuales (XXX hs).

PCI= Poder calorífico inferior del combustible.

Ad= Pérdida por unidad de superficie. XX kW/m2 (Según gráfico presentado en el informe).

A=AdhSηa$cηPCI