Montevideo, Agosto 2025

Para: Sres. de: CAMDEL

De: SEG Ingeniería S.A.

PROPUESTA DE INVERSIÓN

Ajuste de combustión de caldera

08.2025

SEG Ingeniería propone financiar la siguiente Medida de Conservación de la Energía (MCE1, correspondiente al ajuste de la caldera de manera de obtener los ahorros proyectados.

1.  PROPUESTA DE INVERSIÓN

Se propone realizar las modificaciones en el funcionamiento en la caldera que permitan llevar los valores de la eficiencia de combustión a valores que aporten mayores beneficios económicos.  La solución incluye las mediciones puntuales en humos de combustión que permitan realizar los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento. Se tomarán como referencia los actuales valores de eficiencia y se los comparará con los obtenidos.
SEG Ingeniería realizará relevamientos periódicos (semestrales), a modo de verificar, y eventualmente corregir las desviaciones para el correcto funcionamiento de la instalación y alcanzar los ahorros estimados.

Nota: La propuesta no incluye el mantenimiento de las calderas (cambio de lanzas, cabezales, limpieza de tubos, limpieza de incrustaciones, etc.). Las inversiones adicionales pueden ser financiadas con el ahorro a convenir entre las partes.

Repago:

5 meses

Valor total de la inversión:

3.160 USD + IVA

Suministro e instalación de la aislación

térmica correspondiente a 2 tanques

de alimentación en Frigorífico Carrasco.

Ahorro medio mensual estimado:

634 USD/mes

(Ver anexo cálculo de ahorro)

2. CONDICIONES GENERALES

Plazo de validez de la oferta 30 días.

CAMDEL abonará la inversión y los honorarios de la siguiente forma:

SEG Ingeniería realizará el 100% de la inversión y la recuperará mes a mes con el 100% del ahorro mensual acordado. Con el fin de reducir este plazo, se contemplarán para esto los ahorros obtenidos por otras medidas que se encuentren en ejecución.

Luego, SEG Ingeniería S.A. facturará los honorarios acordados correspondientes al 50% del ahorro estimado + IVA, durante 24 cuotas posteriores a la recuperación de la inversión. Para el cálculo del ahorro se tomará el método detallado en el anexo.

Una vez canceladas la totalidad de las facturas, el equipamiento pasa a ser propiedad de CAMDEL.

Las facturas emitidas por SEG deberán ser canceladas en

un plazo máximo de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la factura.

En caso contrario, se aplicará un recargo financiero del 12% anual sobre saldos. En caso de mora en el cumplimiento del pago de las obligaciones pactadas asumidas por el CAMDEL, SEG INGENIERIA S.A. podrá exigir la restitución del bien.

Nota: Si por razones ajenas a SEG Ingeniería los equipos que se instalarán (mencionados en esta propuesta de inversión) no pueden estar operativos, SEG Ingeniería facturará el 100% del acuerdo firmado en esta propuesta en base al valor del ahorro estimado en la misma.

3. OTRAS CONDICIONES PARTICULARES

- Garantía

XX

- Plazo de ejecución desde

aceptación de la oferta.

XX

- No se incluyen equipos de

elevación, etc.

4. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Por SEG Ingeniería S.A.:

Aclaración:

Fecha:

Por Cliente X:

Aclaración:

Fecha: